检验检测机构

资质认定证书附表

172400140779

检验检测机构名称：贵州省食品检验检测所

批准日期：2019年06月05日

有效期至：2023年10月12日

批准部门：贵州省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方灿 | 副所长 /主任药师 | 通过本次检验检测机构资质认定范围内的检验检测报告 |  |
| 2 | 许乾丽 | 主任 /主任药师 | 通过本次检验检测机构资质认定范围内的检验检测报告 |  |
| _________________ |  |  |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一 | 食品（参数） |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品 理化指标 | 1.1 | 氯化钠 | 《食用盐》 GB/T 5461-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《低钠盐》 QB/T 2019-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《调味盐》 QB/T 2020-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《泡菜盐》 QB/T 2743-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 《自然食用盐》 QB/T 2446-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全地方标准 茶卡盐》 DBS63/0001-2017 |  |  |
|  |  | 1.2 | 氯化钾 | 《低钠盐》 QB/T 2019-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 《调味盐》 QB/T 2020-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《自然食用盐》 QB/T 2446-2018 |  |  |
|  |  | 1.3 | 亚硝酸盐 | 《制盐工业通用检测方法 亚硝酸盐的测定》 QB/T 4446-2012 |  |  |
|  |  | 1.4 | 亚铁氰化钾 | 《制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定》 GB/T 13025.10-2012 |  |  |
|  |  | 1.5 | 硫酸根 | 《制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定》 GB/T 13025.8-2012 |  |  |
|  |  | 1.6 | 水分 | 《制盐工业通用试验方法 水分的测定》 GB/T 13025.3-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 《调味盐》 QB/T 2020-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食用盐》 GB/T 5461-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《自然食用盐》 QB/T 2446-2018 |  |  |
|  |  | 1.7 | 水不溶物 | 《制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定》 GB/T 13025.4-2012 |  |  |
|  |  | 1.8 | 氯离子 | 《制盐工业通用试验方法 氯离子的测定》 GB/T 13025.5-2012 |  |  |

| 序号 |  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  |  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） |  | 限制范围 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 元素 | 2.1 | 碘 |  | 《制盐工业通用试验方法 碘的测定》 GB/T 13025.7-2012 |  | 只做直接滴定法、氧化还原滴定法 |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 钡 |  | 《制盐工业通用试验方法 钡的测定》 GB/T 13025.12-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《食用盐》 GB/T 5461-2016 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 钙 |  | 《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》 GB/T 13025.6-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | 镁 |  | 《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》 GB/T 13025.6-2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《低钠盐》 QB/T 2019-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 铅 |  | 《制盐工业通用试验方法 铅的测定》 GB/T 13025.9-2012 |  | 只做火焰原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 砷 |  | 《制盐工业通用试验方法 砷的测定》 GB/T 13025.13-2012 |  | 只做氢化物原子荧光光度法 |  |  |
|  |  |  | 2.7 | 铬 |  | 《中国药典》（2015年版）四部 明胶空心胶囊 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | 硒 |  | 《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016 |  | 只做第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) |  |  |
|  |  |  | 2.9 |  | 铁 |  | 《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016 |  | 只做第一法 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) |  |
|  |  |  | 2.10 |  | 钾 |  | 《低钠盐》 QB/T 2019-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 《制盐工业通用检测方法 钾的测定》 QB/T 4445-2012 |  | 只做重量法、容量法 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |