附录H

经确认的检定项目表

第 1  页，共 1 页

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码 | 500kg～1000kg | M12等级 /M2等级 | JJG99-2022《砝码》 |
| 2 | 数字指示秤 | （30～150）t；e≧20kg | 级～ 级 | JJ539-2016《数字指示秤》 |
|  | 以下空白 |  |  |  |