| 1 | 机械式温湿度计 机械式湿度计 | 温度：（5～50）℃ 湿度：（ 30～95）%RH | 温度：MPE：±2.0℃； 湿度：±5%RH （40%RH～70%RH，20℃）、 ±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | 《机械式温湿度计》 JJG205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数字式温湿度计 温湿度传感器 温湿度变送器 温湿度巡检仪 温湿度记录仪 温湿度储存器 | 温度：（5～50）℃ 湿度：（10～95）%RH | 温度修正的扩展不确定度： U=0.16℃(k=2) 湿度修正的扩展不确定度： U=0.90%RH(k=2) | 《数字式温湿度计校准规范》 JJF1076 |
|  | 以下空白 |  |  |  |