附件：

2019年省级发证检验检测机构监督抽查

处理情况表

| 序号 | 检查对象名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔南州公安局（公安司法鉴定中心） | 无 | 通过 |
| 2 | 铜仁市公安局碧江分局（公安司法鉴定中心） | 无 | 通过 |
| 3 | 江口县公安局（公安司法鉴定中心） | 无 | 通过 |
| 4 | 印江土家族苗族自治县公安局（公安司法鉴定中心） | 设备标识不规范 | 自行整改通过 |
| 5 | 长顺县公安局（公安司法鉴定中心） | 检材编号不规范 | 自行整改通过 |
| 6 | 兴义市公安局（公安司法鉴定中心） | 原始记录不规范 | 自行整改通过 |
| 7 | 大方县公安局（公安司法鉴定中心） | 检材流转记录未签字 | 自行整改通过 |
| 8 | 黔西县公安局（公安司法鉴定中心） | 鉴定人未签名 | 自行整改通过 |
| 9 | 织金县公安局（公安司法鉴定中心） | 期间检查、人员培训记录不齐全 | 自行整改通过 |
| 10 | 纳雍县公安局（公安司法鉴定中心） | 杠改无鉴定人员签名 | 自行整改通过 |
| 11 | 贵州省纤维检验局 | 检测依据表述不具体，设备使用记录不规范 | 自行整改通过 |
| 12 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0六地质队（遵义市矿产品检测中心） | 原始记录不规范，设备使用记录不规范 | 自行整改通过 |
| 13 | 贵州核子基因科技有限公司（贵州华天法医物证司法鉴定所） | 体系文件未修订，档案管理不规范 | 自行整改通过 |
| 14 | 贵阳市公安交通管理局（公安司法鉴定中心） | 原始记录不完整，设备使用记录不规范 | 自行整改通过 |
| 15 | 贵州省赤水市公安局（公安司法鉴定中心） | 声像检验报告《审批稿》授权签字人未签发 | 自行整改通过 |
| 16 | 遵义市公安局汇川分局（公安司法鉴定中心） | 鉴定档案未加盖专用章 | 自行整改通过 |
| 17 | 惠水县公安局（公安司法鉴定中心） | 检验方法编号错误，检验人未签名 | 责令改正 |
| 18 | 三都水族自治县公安局（公安司法鉴定中心） | 检验人未签名 | 责令改正 |
| 19 | 贞丰县公安局（公安司法鉴定中心） | 原始记录不规范，签字不规范，法人代表变更未办理变更手续 | 责令改正 |
| 20 | 贵州航天计量测试技术研究所（贵州省电子元器件质量监督检验站） | 检验委托书信息不规范，标准变更未办理变更手续 | 责令改正 |
| 21 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 原始记录信息不全，样品管理不规范 | 责令改正 |
| 22 | 贵州省人口与计划生育司法鉴定所 | 授权签字人变更未办理变更手续，原始记录中设备信息不全 | 责令改正 |
| 23 | 贵州华艾瑞生物科技有限公司（贵州华艾瑞法医物证司法鉴定所） | 未按要求上报年度报告，技术验证不规范，设备超期未校准 | 责令改正 |
| 24 | 贵阳市公安局花溪分局（公安司法鉴定中心） | 设备超期未检定，设备使用记录不规范 | 责令改正 |
| 25 | 贵州省贵阳市公安局白云分局（公安局司法鉴定中心） | 原始记录信息不全，设备未校准或检定，标准查新不全 | 责令改正 |
| 26 | 清镇市公安局（公安司法鉴定中心） | 检验人员未签字，设备使用记录不规范 | 责令改正 |
| 27 | 遵义市公安局红花岗分局（公安司法鉴定中心） | 检验人员未签字 | 责令改正 |
| 28 | 麻江县公安局（公安司法鉴定中心） | 4件计量器具超期未检定 | 责令整改 |
| 29 | 施秉县公安局（公安司法鉴定中心） | 7件计量器具超期未检定 | 责令整改 |
| 30 | 榕江县公安局（公安司法鉴定中心） | 9件计量器具超期未检定 | 责令整改 |
| 31 | 岑巩县公安局（公安司法鉴定中心） | 12件计量器具超期未检定 | 责令整改 |
| 32 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 碳硫分析仪超有效期，标准物质与标准曲线不对应，标准失效 | 责令整改 |
| 33 | 贵州省节能监测中心 | 标准变更未办理变更手续，超资质出报告 | 交当地市场监管部门查处 |
| 34 | 贵州省地方电力中心试验研究所 | 部分检测报告原始记录无检测数据 | 交当地市场监管部门查处 |