附录H

经确认的检定项目表

第 1 页，共 4页

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | （0～2000）mm | ±0.1mm～±0.35mm | JJG 1 钢直尺 |
| 2 | 工业铂、铜热电阻 | （-80～300）℃ | AA级及以下 | JJG 229工业铂、铜热电阻 |
| 3 | 工作用玻璃液体温度计 | （-80～300）℃ | 分度值0.1℃及以下 MPE：（±0.20～±7.5）℃ | JJG 130 工作用玻璃液体温度计 |
| 4 | 拉力、压力和万能试验机 | （0～5000）kN | 1级及以下等级 | JJG 139 拉力、压力和万能试验机 |
| 5 | 电子式万能试验机 | （0～5000）kN | 1级及以下等级 | JJG 475 电子式万能试验机 |
| 6 | 抗折试验机 | （0～10）kN | 1级及以下等级 | JJG 476 抗折试验机 |
| 7 | 液压千斤顶 | （0～7000）kN | A级、B级 | JJG 621 液压千斤顶 |
| 8 | 弹性元件式一般压力表、真空压力表和真空表 | (-0.1～60)MPa | 1.0级及以下等级 | JJG 52 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 |
| 9 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | (-0.1～60)MPa | 0.25级及以下等级 | JJG 49 弹性元件式精密压力表和真空表 |
| 10 | 压力变送器 | (-0.1～60)MPa | 0.2级及以下等级 | JJG 882 压力变送器 |
| 11 | 电子天平 | 1mg～30kg | I 级及以下等级 | JJG 1036 电子天平 |
| 12 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE:±5%FS | JJG 693 可燃气体检测报警器 |
| 13 | 硫化氢气体分析仪 | (0～100) μmol/mol | MPE：±10% | JJG 695 硫化氢气体检测仪 |
| 14 | 硫化氢气体检测报警器 | (0～100) μmol/mol | MPE：±2 μmol/mol或±10%(满足其一即可) | JJG 695 硫化氢气体检测仪 |
| 15 | 电化学氧测定仪 | (0～30)% | 量程≤25%， MPE:±2.0%FS； 量程＞25%， MPE:±3.0%FS | JJG 365 电化学氧测定仪 |

附录H

经确认的检定项目表

第 2 页，共 4页

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 烟气分析仪 | CO: (0～2000)×10-6 mol/mol、 O2:（0～30）%、 SO2: (0～2000)×10-6 mol/mol、 NO: (0～1000)×10-6 mol/mol、 NO2: (0～500)×10-6 mol/mol | MPE:±5% | JJG 968 烟气分析仪 |
| 17 | 一氧化碳检测报警器 | (0～2000) μmol/mol | MPE:±5μmol/mol 或±10%（满足其中之一即可） | JJG 915 一氧化碳检测报警器 |
| 18 | 气相色谱仪 | TCD、ECD、FID、FPD、NPD | TCD： 灵敏度≥800 mVmL/mg； ECD：检测限≤5 pg/mL；FID：检测限≤5 ng/s； FPD：检测限≤0.5 ng/s（硫）， 检测限≤0.1 ng/s（磷）； NPD：检测限≤5 pg/s（氮）， 检测限≤10 pg/s（磷）； 定性重复性≤1%； 定量重复性≤3%。 | JJG 700 气相色谱仪 |
| 19 | pH(酸度)计 | pH：(0～14) mV：(-2000～2000)mV | 0.01级及以下 | JJG 119 实验室pH（酸度）计 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | 波长：(190～900)nm 透射比：（0～100）% | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、 Ⅳ级 | JJG 178 紫外、可见、近红外分光光度计 |

附录H

经确认的检定项目表

第 3页，共 4页

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 可见分光光度计 | 波长：(190～900)nm 透射比：（0～100）% | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、 Ⅳ级 | JJG 178 紫外、可见、近红外分光光度计 |
| 22 | 烟尘采样器 | (0～60) L/min | MPE：±5%FS | JJG 680 烟尘采样器 |
| 23 | 总悬浮颗粒物采样器 | (0～1200) L/min | MPE：±5% | JJG 943 总悬浮颗粒物采样器 |
| 24 | 粉尘采样器 | (0～120) L/min | MPE: ±3%FS 、±5%FS | JJG 520 粉尘采样器 |
| 25 | 大气采样器 | (0～6) L/min | MPE：±5% | JJG 956 大气采样器 |
| 26 | 钢卷尺 | （0～100）m | I级、II级 | JJG 4 钢卷尺 |
| 27 | 全站型电子速测仪 | （0～1.5）km | I级及以下等级 | JJG 703 光电测距仪 |
| 28 | 光电测距仪 | （0～1.5）km | I级及以下等级 | JJG 703 光电测距仪 |
| 29 | 指示表 | （0～50）mm | ±0.005mm～ ±0.040mm | JJG 34 指示表 |
| 30 | 全站型电子速测仪 | 水平：（0～360）° 竖直：±31° | I级及以下等级 | JJG 100 全站型电子速测仪 |
| 31 | 电子经纬仪 | 水平：（0～360）° 竖直：±31° | I级及以下等级 | JJG 100 全站型电子速测仪 |
| 32 | 水准仪 | (2～150)m | DS05、DSZ05、DS1、DSZ1、DS3、DSZ3 | JJG 425 水准仪 |
| 33 | 光学经纬仪 | 水平：(0～360)°； 竖直：±31° | DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ30 | JJG 414 光学经纬仪 |
| 34 | 手持式激光测距仪 | （0～10）m | 0级、1级、2级 | JJG 966 手持式激光测距仪 |
| 35 | 电导率仪 | 0.05 μS/cm ～ 2×105 μS/cm | 0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、3.0级、4.0级 | JJG 376 电导率仪 |
| 36 | 氨气检测报警器 | （1～100）μmol/mol | MPE：±10% | JJG 1105 氨气检测仪 |

附录H

经确认的检定项目表

第 4页，共 4页

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 氨气气体分析仪 | （1～50）μmol/mol （50～100）μmol/mol | MPE：±10% MPE：±6% | JJG 1105 氨气检测仪 |

考评员（签名）：

考核组长（签名）：                        被考核机构负责人（签名）：

附录J

经确认的校准项目表

第 1 页，共 4 页

| 序 号 | 开展校准 项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | （0～2000）mm | ±0.1mm～±0.35mm | JJG 1 钢直尺 |
| 2 | 工业铂、铜热电阻 | （-80～300）℃ | AA级及以下 | JJG 229工业铂、铜热电阻 |
| 3 | 工作用玻璃液体温度计 | （-80～300）℃ | 分度值0.1℃及以下 MPE：（±0.20～±7.5）℃ | JJG 130 工作用玻璃液体温度计 |
| 4 | 拉力、压力和万能试验机 | （0～5000）kN | 1级及以下等级 | JJG 139 拉力、压力和万能试验机 |
| 5 | 电子式万能试验机 | （0～5000）kN | 1级及以下等级 | JJG 475 电子式万能试验机 |
| 6 | 抗折试验机 | （0～10）kN | 1级及以下等级 | JJG 476 抗折试验机 |
| 7 | 液压千斤顶 | （0～7000）kN | A级、B级 | JJG 621 液压千斤顶 |
| 8 | 弹性元件式一般压力表、真空压力表和真空表 | (-0.1～60)MPa | 1.0级及以下等级 | JJG 52 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 |
| 9 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | (-0.1～60)MPa | 0.25级及以下等级 | JJG 49 弹性元件式精密压力表和真空表 |
| 10 | 压力变送器 | (-0.1～60)MPa | 0.2级及以下等级 | JJG 882 压力变送器 |
| 11 | 电子天平 | 1mg～30kg | I 级及以下等级 | JJG 1036 电子天平 |
| 12 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE:±5%FS | JJG 693 可燃气体检测报警器 |
| 13 | 硫化氢气体分析仪 | (0～100) μmol/mol | MPE：±10% | JJG 695 硫化氢气体检测仪 |
| 14 | 硫化氢气体检测报警器 | (0～100) μmol/mol | MPE：±2 μmol/mol或±10%(满足其一即可) | JJG 695 硫化氢气体检测仪 |
| 15 | 电化学氧测定仪 | (0～30)% | 量程≤25%， MPE:±2.0%FS； 量程＞25%， MPE:±3.0%FS | JJG 365 电化学氧测定仪 |

附录J

经确认的校准项目表

第 2 页，共 4 页

| 序 号 | 开展校准 项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 烟气分析仪 | CO: (0～2000)×10-6 mol/mol、 O2:（0～30）%、 SO2: (0～2000)×10-6 mol/mol、 NO: (0～1000)×10-6 mol/mol、 NO2: (0～500)×10-6 mol/mol | MPE:±5% | JJG 968 烟气分析仪 |
| 17 | 一氧化碳检测报警器 | (0～2000) μmol/mol | MPE:±5μmol/mol 或±10%（满足其中之一即可） | JJG 915 一氧化碳检测报警器 |
| 18 | 气相色谱仪 | TCD、ECD、FID、FPD、NPD | TCD： 灵敏度≥800 mVmL/mg； ECD：检测限≤5 pg/mL；FID：检测限≤5 ng/s； FPD：检测限≤0.5 ng/s（硫）， 检测限≤0.1 ng/s（磷）； NPD：检测限≤5 pg/s（氮）， 检测限≤10 pg/s（磷）； 定性重复性≤1%； 定量重复性≤3%。 | JJG 700 气相色谱仪 |
| 19 | pH(酸度)计 | pH：(0～14) mV：(-2000～2000)mV | 0.01级及以下 | JJG 119 实验室pH（酸度）计 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | 波长：(190～900)nm 透射比：（0～100）% | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、 Ⅳ级 | JJG 178 紫外、可见、近红外分光光度计 |

附录J

经确认的校准项目表

第 3页，共 4 页

| 序 号 | 开展校准 项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 可见分光光度计 | 波长：(190～900)nm 透射比：（0～100）% | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、 Ⅳ级 | JJG 178 紫外、可见、近红外分光光度计 |
| 22 | 烟尘采样器 | (0～60) L/min | MPE：±5%FS | JJG 680 烟尘采样器 |
| 23 | 总悬浮颗粒物采样器 | (0～1200) L/min | MPE：±5% | JJG 943 总悬浮颗粒物采样器 |
| 24 | 粉尘采样器 | (0～120) L/min | MPE: ±3%FS 、±5%FS | JJG 520 粉尘采样器 |
| 25 | 大气采样器 | (0～6) L/min | MPE：±5% | JJG 956 大气采样器 |
| 26 | 钢卷尺 | （0～100）m | I级、II级 | JJG 4 钢卷尺 |
| 27 | 全站型电子速测仪 | （0～1.5）km | I级及以下等级 | JJG 703 光电测距仪 |
| 28 | 光电测距仪 | （0～1.5）km | I级及以下等级 | JJG 703 光电测距仪 |
| 29 | 指示表 | （0～50）mm | ±0.005mm～ ±0.040mm | JJG 34 指示表 |
| 30 | 全站型电子速测仪 | 水平：（0～360）° 竖直：±31° | I级及以下等级 | JJG 100 全站型电子速测仪 |
| 31 | 电子经纬仪 | 水平：（0～360）° 竖直：±31° | I级及以下等级 | JJG 100 全站型电子速测仪 |
| 32 | 水准仪 | (2～150)m | DS05、DSZ05、DS1、DSZ1、DS3、DSZ3 | JJG 425 水准仪 |
| 33 | 光学经纬仪 | 水平：(0～360)°； 竖直：±31° | DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ30 | JJG 414 光学经纬仪 |
| 34 | 手持式激光测距仪 | （0～10）m | 0级、1级、2级 | JJG 966 手持式激光测距仪 |
| 35 | 电导率仪 | 0.05 μS/cm ～ 2×105 μS/cm | 0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、3.0级、4.0级 | JJG 376 电导率仪 |
| 36 | 氨气检测报警器 | （1～100）μmol/mol | MPE：±10% | JJG 1105 氨气检测仪 |

附录J

经确认的校准项目表

第 4页，共 4 页

| 序 号 | 开展校准 项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 氨气气体分析仪 | （1～50）μmol/mol （50～100）μmol/mol | MPE：±10% MPE：±6% | JJG 1105 氨气检测仪 |
| 38 | 机械秒表 | 3s～60min | MPE:±0.1s～±2.4s | JJF 2195 秒表校准规范 |
| 39 | 电子秒表 | 10s～1d | MPE:±0.05s～±1.5s | JJF 2195 秒表校准规范 |
| 40 | 全球卫星定位系统接收机 | 测地型 | 静态： 观测距离D≤5km：△d1≤σ 观测距离D＞5km：△d2≤σ 动态： △dx≤2σ △dy≤2σ （σ为接收机的标准差，RTK重复性精度≤σ） | CH8016-1995全球定位系统（GPS）测量型接收机 |
| 41 | 导航型GPS接收机 | 导航型 | RTK重复性精度≤σ （σ为接收机的标准差） | JJG（测绘）2301-2013 全球导航卫星系统（GNSS）测量型接收机RTK |

考评员（签名）：

考核组长（签名）：                        被考核机构负责人（签名）：