贵州省低压成套开关设备产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台（套），其中1台（套）作为检验样品，1台（套）作为备用样品。

2 检验依据

表1配电板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 4 | 温升验证 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |

表2建筑工地用成套设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 4 | 开关器件和元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.4-2017 |

表3公用电网电力配电成套设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 4 | 开关器件和元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.5-2017 |

表4母线干线系统（母线槽）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 4 | 开关器件和元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.6-2015 |

注：母线槽一套：总长≥6m、含有2个或以上的干线单元组合而成、其中一个干线单元包含有一个分接单元。

表5成套电力开关设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 4 | 开关器件和元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 5 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |
| 6 | 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 |

表6低压成套无功功率补偿装置

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 4 | 内装元件的组合 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 5 | 内部电路和连接 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 6 | 外接导线端子 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 7 | 机械操作 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 8 | 介电性能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 9 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 10 | 工频过电压保护试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 11 | 缺相保护试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |
| 12 | 通电操作试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 15576-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分 总则》

GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DB0）》

GB/T 7251.4-2017《低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求》

GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备》

GB/T 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》

GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分 成套电力开关设备和控制设备》

GB/T 15576 -2020《低压成套无功功率补偿装置》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布贵州省产品质量监督抽查实施细则（第二批）的公告》（黔市监公告〔2020〕55号）中的《贵州省产品质量监督抽查实施细则（低压成套开关设备）》。