贵州省建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

产品按配比抽取，抽取样品数量不低于24kg，其中12kg为检验样品，12kg为备用样品。其中抽样时样品的各组分，应独立包装后，按配套分组再次包装。

2 检验依据

表1聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 |
| 6 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 23445-2009 |
| 7 | 拉伸强度（加热处理后保持率） | GB/T 23445-2009 |
| 8 | 拉伸强度（浸水处理后保持率） | GB/T 23445-2009 |
| 9 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 23445-2009 |
| 10 | 断裂伸长率（加热处理） | GB/T 23445-2009 |
| 11 | 断裂伸长率（浸水处理） | GB/T 23445-2009 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23445-2009 |
| 13 | 粘结强度（无处理） | GB/T 23445-2009 |
| 14 | 粘结强度（潮湿基层） | GB/T 23445-2009 |
| 15 | 粘结强度（浸水处理） | GB/T 23445-2009 |
| 16 | 不透水性 | GB/T 23445-2009 |

表2聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 2 | 苯 | JC 1066-2008 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 |
| 4 | 苯酚 | JC 1066-2008 |
| 5 | 蒽 | JC 1066-2008 |
| 6 | 萘 | JC 1066-2008 |
| 7 | 游离TDI | JC 1066-2008 |
| 8 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |
| 9 | 拉伸性能 | GB/T 19250-2013 |
| 10 | 撕裂强度 | GB/T 19250-2013 |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 19250-2013 |
| 12 | 不透水性 | GB/T 19250-2013 |
| 13 | 粘结强度 | GB/T 19250-2013 |
| 14 | 吸水率 | GB/T 19250-2013 |
| 15 | 定伸时老化 | GB/T 19250-2013 |
| 16 | 热处理 | GB/T 19250-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 19250—2013 聚氨酯防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《贵州省市场监管局关于发布2024年版防爆灯具等142种产品贵州省产品质量监督抽查实施细则的公告》中的《贵州省建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。